Protokół pobrania  / zlecenie badania próbek wody do spożycia   NR ……………  /….………………

| Zleceniodawca: ( dane zlecającego / adres ) |  | NIP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tel. |  |
|  |  | e-mail |  |
| Badany obiekt: □ woda przeznaczona do spożycia □ ciepła woda użytkowa Źródło wody : □ sieć wodociągowa □ studnia głębinowa □ studnia kopana □ inne...................................................... |  |  |  |
| Próbkę/ki pobrał : □ upoważniony/przeszkolony próbkobiorca ………………………………………………… □ Zleceniodawca Imię i nazwisko próbobiorcy □ zgodnie z normą: PN-EN ISO – 19458:2007 ( mikrobiologia ) □ zgodnie z normą: PN-ISO 5667-5: 2017-10 ( fizykochemia ) □ Zgodnie z instrukcją Laboratorium KJL V/3 Zał.2 □ Zgodnie z instrukcją Laboratorium KJL V/3 Zał.3 ( Legionella) |  |  |  |
| Cel badania | □ obszar regulowany prawnie □ potrzeby własne □ cel technologiczny |  |  |
| Proszę o podanie na sprawozdaniu niepewności pomiaru: Tak [ ] / Nie [ ]* | Stwierdzenie zgodności dla wyników z wymaganiami Tak [ ]** / Nie [ ]* Przy stwierdzaniu zgodności uzgodniono zasadę prostej akceptacji bez uwzględnienia niepewności. |  |  |
| Przekazanie sprawozdania | □ osobiście □ pocztą □ inne □ e- mailem |  |  |

| Miejsce pobrania | Punkt pobrania | Godzina pobrania |  | kod termometru 162027 | Rodzaj badania |  | Kod próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rozpoczęcie pobierania | Zakończenie pobierania | Temperatura wody w chwili pobrania z uwzględnieniem poprawki | Mikrobiologia | Fizykochemia |  |

Warunki transportu:

Temperatura w termotorbie ( z uwzględnieniem poprawki ) [ ℃ ]………………………..Kod termometru: 03/THR128

Uwagi i zastrzeżenia wniesione do zlecenia  przez osoby uczestniczące w pobieraniu próbek: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół  sporządzono w ……….jednobrzmiących egzemplarzach

Adnotacje podwykonawcy:

Zakres badań: *

| Badany parametr | Metoda badawcza | Ilość próbek | Kod próbki |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba bakterii grupy coli | Z PN-EN ISO 9308-1:2014-12 1) |  |  |
| Liczba Escherichia coli | Z PN-EN ISO 9308-1:2014-12 1) |  |  |
| Liczba enterokoków ( paciorkowców kałowych) | Z PN-EN ISO 7899-2:2004 1) |  |  |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22℃ po 72h | Z PN-EN ISO 6222:2004 1) |  |  |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36℃ po 48h | Z PN-EN ISO 6222:2004 1) |  |  |
| Liczba bakterii z rodzaju Legionella | Z PN-EN ISO 11731:2017-08/Apl:2019-121) |  |  |
| Barwa | Z1 PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda C |  |  |
| Mętność | Z1 PN-EN ISO 7027-1:2016-09 p.5.3 |  |  |
| Przewodność elektryczna właściwa | Z1 PN-EN ISO 2788:1999 |  |  |
| pH | Z1 PN-EN ISO 10523:2012 |  |  |
| Zapach | Z1 PB-15 wyd.1 z 15.12.2023r |  |  |
| Smak | Z1 PB-15 wyd.1 z 15.12.2023r |  |  |
| Żelazo | PB-11 wyd.1 z 29.11.2023r |  |  |
| Mangan | PB-12 wyd.1 z 29.11.2023r |  |  |
| Jon amonu | PB-13 wyd.1 z 29.11.2023r |  |  |
| Twardość | PB-14 wyd.1 z 29.11.2023r |  |  |
| Chlor wolny + chlor ogólny | Metoda fotometryczna - test Visocolor |  |  |

- metoda referencyjna w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2017, poz. 2294 )

Z      metoda posiada  zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań przez PPIS w Białymstoku  Decyzja Nr HK-307/D/2023

Z1    metoda posiada  zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań przez PPIS w Białymstoku  Decyzja Nr HK-150/D/2024

obowiązujące do końca 2024r.

- Laboratorium wykonuje badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz.U.poz.2294) i spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02).

- Laboratorium posiada właściwe środki (m.in. kompetentny personel, infrastrukturę i wyposażenie) do realizacji zlecenia.

- Laboratorium ponosi odpowiedzialność za próbkę od chwili pobrania jej  przez pracownika Laboratorium.

- W obszarze regulowanym prawnie wymagane jest pobieranie próbki wody przez uprawnionego próbkobiorcę przeszkolonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- Zleceniodawca  ma prawo złożenia skargi związanej ze sposobem realizacji zlecenia (instrukcja dostępna w Laboratorium)

- Laboratorium zapewnia bezstronność i poufność zgodnie  z „Polityką Bezstronności i Poufności”.

- Laboratorium poinformowało klienta o określonej części działalności laboratoryjnej ( LZ ), która będzie wykonywana przez zewnętrznego dostawcę.

- Zleceniodawca  zobowiązuje się do zapłaty należności za badania gotówką lub kartą w dniu zlecenia badania  lub  po otrzymaniu faktury na konto

PMBS w Zabłudowie 57 8099 0004 0001 5218 2000 0010  wg cennika obowiązującego w laboratorium.

- Zapoznałem się z informacjami dotyczącymi realizacji zlecenia oraz treścią klauzuli informacyjnej w związku z przetwarzaniem danych osobowych ( RODO ). Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia.

- Akceptuję wykonanie badań metodami oferowanymi przez Laboratorium. Akceptuję wykonanie części badań (LZ)  przez zewnętrznego dostawcę.

- Zapoznałem się z wykazem metod badań w zakresie badań zleconych podwykonawcy i akceptuję warunki związane z przekazaniem próbki do podwykonawcy.

- W przypadku pobrania próbek przez Zleceniodawcę  Laboratorium nie ponosi odpowiedzialność za pobór i transport.

……………………………………………………………..                        …………………………………………………………..

Czytelny podpis przedstawiciela /właściciela obiektu /zleceniodawcy                                       Data pobrania                            Czytelny podpis próbobiorcy

| Stan próbki | □ odpowiedni □ nieodpowiedni, Pojemnik: □ PLOM Sp. z o.o. w Białymstoku □ Klienta Odstępstwa:……………………………………………… | Temp. próbki [℃ ] |  |
| --- | --- | --- | --- |

# * zaznacz właściwe

……………………………………………                                                                        …………………………………………………….

Przeglądu zlecenia dokonał / próbki przyjął:                                                                    Data i godzina przyjęcia próbek w PLOM